**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **30.09. 2013 года № 81 с. Кугей**

Об утверждении муниципальной

программы «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Кугейского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кугейское сельское поселение», постановляю

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения».

2. Признать утратившем силу постановление администрации Кугейского сельского поселения № 76 от 29.10.2012 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кугейское сельское поселение» на 2012-2015 годы и на период до 2029 года»

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1.01.2014г..

4. Обнародовать данное постановление в соответствии с законодательством на информационном стенде в здании администрации, на досках объявлений и разместить на официальном сайте Администрации Кугейского сельского поселения.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Кугейского

сельского поселения И.Х. Балахнин

**Приложение № 1 к постановлению Администрации Кугейского сельского поселения от 30.09.2013 № 81**

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Кугейского сельского поселения»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурыКугейского сельского поселения годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. Газоснабжение в Кугейском сельском поселении; 2. водоснабжение в Кугейском сельском поселении;3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кугейского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;эффективное управление многоквартирными домами;повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля многоквартирных домов в целом по Кугейскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами непосредственным способом управления;уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | сроки реализации: 2014 – 2020 годыЭтапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | –   | 2287,3,3 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году – 628,8 тыс. рублей;в 2015 году – 829,6 тыс. рублей;в 2016 году – 828,9 тыс. рублей;в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программыопределяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кугейского сельского поселения  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения |

**Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
жилищно-коммунальной сферы**

На 1 января 2012 г. в капитальном ремонте нуждались 40 процента от общего количества многоквартирных домов. Особенно низок уровень благоустройства в пос.Новополтавский Кугейского сельского поселения, на долю которых приходится половина площадей многоквартирных домов. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.

Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Износ объектов водоснабжения составляет до 70 процентов. По состоянию на конец 2012 г., из 14,35 км водопроводов (одиночное протяжение) 7,35 км нуждаются в замене. Утечки и неучтенные расходы воды в среднем по Кугейского сельского поселения составляют 40 процентов от воды, поданной в сеть.

Централизованным водоснабжением охвачено 24,8 процентов населения: в пос.Новополтавский Кугейского сельского поселения – 24,8 процентов. В целом по Кугейского сельского поселения около 3356 чел. населения обеспечивается привозным водоснабжением, которое не гарантирует эпидемиологическую безопасность питьевой воды.

Основными источниками водоснабжения Кугейского сельского поселения по объему поднятой воды являются подземные источники на них приходится 100 процентов.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие системы ливневой канализации;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

ухудшение качества воды подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

Недостаточное оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кугейского сельского поселения, коммунальной техникой.

Уровень газификации по Кугейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 60,0 процентов.

На территории Кугейского сельского поселения 3не газифицированных населенных пунктов.

Одним из факторов, препятствующих полной газификации населенных пунктов, является низкий уровень доходов сельского населения, не имеющего возможности оплатить врезку и подводку разводящих сетей.

Анализ современного состояния жилищно-коммунальной сферы показывает, что:

вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России;

жилищный фонд, переданный гражданам в собственность, так и не стал предметом ответственности собственников;

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной программы не обходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. К примеру, на предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создаваемой региональной системы требуется значительный объем средств областного и местных бюджетов. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, связанные с изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением Кугейского сельского поселения.

**Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кугейского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

-увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

-эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

-обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

-Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

-Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегическая цель региональной муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В рамках муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучшей практики в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программыо пределен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

-целевой показатель (индикатор) 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Кугейского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами непосредственным способом управления»;

-целевой показатель (индикатор) 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в [приложении № 2](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril2) к Муниципальной программе. Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в [приложение № 3](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril3) к Муниципальной программе. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в [приложении № 4](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril4) к Муниципальной программе.

Период реализации муниципальной программы– 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Кугейского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

-повышением удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

-увеличением протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие три подпрограммы:

«Газоснабжение в Кугейском сельском поселении»;

«Водоснабжение в Кугейском сельском поселении

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы».

Выделение первых трех подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кугейского сельского поселения.

Четвертая подпрограмма включает мероприятие по обеспечению реализации муниципальной программы. Данная подпрограмма носит вспомогательный характер и не оказывает непосредственного влияния на показатели социально-экономического развития Кугейского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере, однако ее реализация косвенно обеспечивает достижение всех целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В рамках подпрограмм «Газоснабжение и водоснабжение в Кугейском сельском поселении» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает:

-освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

-организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

-организация и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

-подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Кугейского сельского поселения».

Мероприятие направлено на обеспечение информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. С помощью систематической актуализации программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Кугейского сельского поселения» будут формироваться сведения, необходимые для подготовки статистической отчетности.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие. 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Основное мероприятие. 2.2. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий районного бюджета бюджету муниципального образования Кугейского сельского поселения на софинансирование мероприятий по приобретению резервных источников электроснабжения.

Основное мероприятие 2.3. Реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий районного бюджета бюджету муниципального образования Кугейского сельского поселения на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривается реализация следующих мероприятий обеспечивающего характера.

Содержание мер, которые будут осуществляться в рамках соответствующих основных мероприятий, приведено в характеристике соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы и мероприятиях подпрограмм отражается в приложении № 6 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Кугейского сельского поселения) приведен в [приложении № 7](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril7) к муниципальной программе.

**Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составляет 2287,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств местных бюджетов – 2287,3 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается постановлением Кугейского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальных программ.

Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в приложении № 8 к муниципальной программе.

Информация о расходах областного, районного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведена в [приложении № 9](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril9) к муниципальной программе.

**Раздел 6. Методика оценки эффективности
муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 2 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

   Фi

 Ci = ------- ,

    Пi

где:

Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной программы(процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

 Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя результативности Р равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

-если значение показателя результативности Р равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

-если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета» производится по следующей формуле:

      ФРi

 П = -------- х 100%,

ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы за планированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

  П

 Э = --------- ,

    Р

где:

Э – эффективность использования средств областного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.

**Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей и участников муниципальной программы**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Кугейского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения

Главе Кугейского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

Участник муниципальной программы:

-осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации которого предполагается его участие;

-представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора финансов и экономики Кугейского сельского поселения;

-представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

-представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;

-представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

**Раздел 7. Подпрограмма
«Газоснабжение в Кугейском сельском поселении»**

**7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Газоснабжение в Кугейском сельском поселении»
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Газоснабжение в Кугейского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Кугейского сельского поселения.  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Газоснабжение населенных пунктов Кугейского сельского поселенияулучшение технического состояния многоквартирных домов;создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;обеспечение населения газоснабжением,  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт;уровень износа коммунальной инфраструктурыуровень газификации Кугейского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | 216,0 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году – 72,0 тыс. рублей;в 2015 году – 72,0 тыс. рублей;в 2016 году – 72,0 тыс. рублей;в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в том числе:Муниципальная программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом.Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кугейского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |

**Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

**Существующее положение:**

Источником газораспределения для населенных пунктов сельского поселения является ГРС Азов. Газораспределительная система поселения выполнена по многоступенчатой схеме. От ГРС, по межпоселковому газопроводу высокого давления II категории, газ подается на ГРП, расположенные в каждом населенном пункте, где происходит снижение газа с высокого на среднее. Далее газ подается в газораспределительную сеть хутора, которая состоит из газопроводов среднего давления, газорегуляторных пунктов и газопроводов низкого давления. К газопроводам низкого давления подключено газоиспользующее оборудование потребителей.

На данный момент газифицированы село Кугей, поселок Новополтавский, хутора Харьковский, Полтава 1-я, Полтава. 2-я. Процент газификации в населенных пунктах ориентировочно составляет 50 %.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не- газифицированного – от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не- газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

Отопление объектов общественного назначения (школы, детские сады, клубы и т.п.) осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих топочных (газовых или угольных).

Предлагаются следующие мероприятия по газо – и теплоснабжению населенных пунктов поселения:

- Выполнить в расчетный срок 100% газификацию населенных пунктов сельского поселения за исключением хутора Межевой, газификация которого ввиду малочисленности проживающего в нем населения экономически нецелесообразна. В первую очередь предлагается завершить газификацию села Кугей, поселка Новополтавский, хуторов Харьковский, Полтава 1-я, Полтава. 2-я. Газификацию поселка Чепрасовский и хутора Метелев предлагается осуществить в течение расчетного срок реализации проекта.Газоснабжение поселка Чепрасовский и хутора Метелев предлагается осуществить от межпоселкового газопровода высокого давления с точкой подключения в поселке Новополтавский.

**Показатели протяженности вновь устраиваемого газопровода населенных пунктов**

|  |  |
| --- | --- |
| Населенный пункт | Протяженность нового строительства систем газоснабжения, км. |
| с. Кугей | 0,5(Г2) |
| х. Полтава 1-я | 1,0 (Г2) |
| х. Полтава 1-я к х. Метелев | 12,7 (Г3) |
| х. Полтава 1-я - х. Метелев к х. Чепрасовскому | 2,8 (Г3) |
| х. Харьковский | 1,05 (Г2) |
| **Итого:** | **2,55 (Г2)****15,5 (Г3)** |

Г2-газопровод среднего давления,

Г3- газопровод высокого давления II категории.

**Показатели стоимости вновь устраиваемого газопровода населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Стоимость ПСД, тыс. руб.** | **Стоимость строительства, тыс. руб.** | **Источник финансирования тыс. руб.** |
| **Областной бюджет**  | **Бюджет района** |
| с. Кугей | 300 | 530 | 724 | 106 |
| х. Полтава 1-я | 600 | 1 050 | 1 439 | 211 |
| х. Полтава 1-я к х. Метелев | 11 430 | 20 320 | 27 686 | 4 064 |
| х. Полтава 1-я - х. Метелев к х. Чепрасовскому | 2 520 | 4 480 | 6 104 | 896 |
| х. Харьковский | 630 | 1 110 | 1 517 | 223 |
| **Итого:** | 15 480 | 27 490 | 37 470 | 5 500 |

\*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

\*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

- Разработка расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с уточнением расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

- Отопление жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади предлагается от индивидуальных газовых теплогенераторов, а горячее водоснабжение от газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Годовой объем потребления газа по поселению в 2011 году составил 2312,2 тыс.м3год.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

 - изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Существующее положение по газификации отраженно в табл. 1

**Раздел 7.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, районного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 1 532 932,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 433 910,4 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований.

**Раздел 8. Подпрограмма
«Водоснабжение в Кугейском сельском поселении»**

**8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Водоснабжение в Кугейском сельском поселении»
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Водоснабжение в Кугейском сельском поселении» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Кугейского сельского поселения.  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Водоснабжение населенных пунктов Кугейского сельского поселенияулучшение технического состояния многоквартирных домов;создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы | – | повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфереобеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области;доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;уровень износа коммунальной инфраструктуры |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | 1771,3 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году – 456,8 тыс. рублей;в 2015 году – 657,6 тыс. рублей;в 2016 году – 656,9 тыс. рублей;в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;в том числе:Муниципальная программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом.Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кугейского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; |

**Раздел 8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Из всех населенных пунктов Кугейского сельского поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы поселки Новополтавский, Чепрасовский и хутор Метелев, а также коттеджный поселок, расположенный в восточной части села Кугей. В настоящее время эксплуатируется только система водопровода поселка Новополтавский и коттеджного поселка. Системы водоснабжения в поселке Чепрасовский и хуторе Метелев длительное время не работают в связи с полным износом трубопроводов, глубинных насосов в скважинах и водонапорных башен. Снабжение жителей населенных пунктов поселения осуществляется привозной водой питьевого качества из села Пешково.

Источником водоснабжения поселков Новополтавский, Чепрасовский и хутора Метелев служат подземные воды северного крыла Азово-Кубанского артезианского бассейна. В качественном отношении вода, подаваемая в централизованные системы водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям общей жесткости- 11,6-22,7 ммоль/дм3 и содержанию в воде сухого остатка – 1457-2708 мг/ дм3, поэтому вода используется населением на хозяйственно-бытовые нужды.

Подача воды в систему водоснабжения поселка Новополтавский осуществляется из артезианской скважины, расположенной в юго-восточной части поселка. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях в юго-Западной части поселка установлена водонапорная башня объемом 25 м3.

Подача воды в систему водоснабжения коттеджного поселка осуществляется из артезианской скважины, расположенной в северо-западной части поселка. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлена водонапорная башня объемом 25 м3, расположенная на одной площадке с артезианской скважиной.

В с. Кугей имеется 2 шахтных колодца с питьевой водой для общего пользования.

 Характеристика водопроводных сетей и сооружений представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Водозаборные скважины  | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| коли-чество,шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество,шт | Объем бака , м3 | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| п.Новополтавский | 1 | 10 | 1 | 25 | 8,74 | 90 |
| п.Чепрасовский | 1 | 10 | 1 | 25 | 1,86 | 100 |
| х.Метелев | 1 | 10 | 1 | 25 | 1,75 | 100 |
| Коттеджный поселок в селе Кугей | 1 | 10 | 1 | 25 | 2,0 | 0 |
| **Итого:** | **4** |  | **4** |  | **14,35** |  |

Информация о водопотреблении в поселении приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Количествоприсоединенных абонентов | Водопотребление |
| улич- ные колон -ки | дворо- вые колон- ки | вводы в дом | поднято воды | реализовано воды |
| тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут |
| п.Новополтавский | - | - | 407 | 57,5 | 157,0 | 57.5 | 157,0 |
| Коттеджный поселок в селе Кугей | - | - | 22 |
| п.Чепрасовский | - | - | 61 | - | - | - | - |
| х.Метелев | - | - | 56 | - | - | - | - |
| **Итого:** |  |  |  | 57,5 | **157,0** | 57.5 | **157,0** |

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84\*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84\*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам, на расчетный срок, сведены в таблицу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| Хоз-питье выенужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенныерасхо-ды10% | Всего |
| с.Кугей | 160,70 | 1941 | 311,0 | 135,0 | 31,0 | 31,0 | 508,0 |
| х.Полтава 1-я | « | 592 | 94,0 | 41,0 | 9,0 | 9,0 | 153,0 |
| х.Полтава 2-я | « | 242 | 38,0 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 63,0 |
| х.Харьковский | « | 492 | 78,0 | 34,0 | 8,0 | 8,0 | 128,0 |
| х.Межевой | « | 6 | 1,0 | 1,0 | - | - | 8,0 |
| п.Новополтавский | « | 1184 | 189,0 | 82,0 | 18,0 | 18,0 | 307,0 |
| п.Чепрасовский | « | 225 | 36,0 | 15,0 | 4,0 | 4,0 | 59,0 |
| х.Метелев | « | 162 | 26,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 43,0 |
| **Итого по поселению:** | 4846 | 773,0 | 336,0 | 77,0 | 77,0 | **1263,0** |

Разработана проектно - сметная документация на строительство водопровода.

Проектное предложение: в соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых наслаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

 Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагаются следующие мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения:

1. Реконструкция в поселках Новополтавский, Чепрасовский и хуторе Метелев существующих сетей водоснабжения, капитальный ремонт артезианских скважин, установка новых водонапорных башен взамен существующих, имеющих большой процент износа. Прокладка водопроводных сетей по новым направлениям с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, кольцевание сетей.

**Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Протяженность нового строительства систем водоснабжения, км** |
| с. Кугей | 19,5 |
| х. Полтава 1-я | 8,8 |
| х. Полтава 2-я  | 5,5 |
| х. Метелев | 0,6 |
| х. Харьковский | 5,2 |
| **Итого:** | **39,6** |

**Показатели стоимости вновь устраиваемого водоснабжения населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Стоимость ПСД, тыс. руб.** | **Стоимость строительства, тыс. руб.** | **Источник финансирования тыс. руб.** |
| **Областной бюджет**  | **Бюджет района** |
| с. Кугей | 3 510 | 42 900 | 40 470 | 5 940 |
| х. Полтава 1-я | 1 590 | 19 360 | 18 268 | 2 682 |
| х. Полтава 2-я  | 990 | 12 100 | 11 414 | 1 676 |
| х. Метелев | 110 | 1 320 | 1 258 | 172 |
| х. Харьковский | 940 | 11 440 | 10 795 | 1 585 |
| **Итого:** | 7140 | 87 120 | 82 205 | 12 055 |

\*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

\*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

**2.** Строительство централизованной системы хозяйственно-питьевого водопровода для всех населенных пунктов сельского поселения, за исключением х.Межевой. Подачу воды в систему водопровода предлагается осуществить из приморского группового водопровода (ПГВ), реконструкция которого предусмотрена районной долгосрочной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Азовского района на 2010-2014 годы», которая утверждена постановлением администрации Азовского района от 19.03.2010 года № 119. Предлагается строительство хозяйственно-питьевого водопровода от существующей площадки водопроводных сооружений находящейся вблизи южной границы с. Кугей до населенных пунктов:

**Показатели протяженности вновь устраиваемого водоснабжения между населенными пунктами**

|  |  |
| --- | --- |
| Направление | Протяженность, км |
| Кугей - Полтава 1-я | 8,8 |
| Полтава 1-я – Новополтавский  | 7,5 |
| Полтава 1-я – Новополтавский -Чепрасовский | 2,9. |
| Новополтавский - Метелев | 4,0 |
| Полтава 1-я – Полтава 2-я | 5,0 |
| Полтава 1-я – Полтава 2-я - Харьковский | 2,0 |
| **Итого:** | **30,2** |

**Показатели стоимости вновь устраиваемого водовода между населенными пунктами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Стоимость ПСД, тыс. руб.** | **Стоимость строительства, тыс. руб.** | **Источник финансирования тыс. руб.** |
| **Областной бюджет**  | **Бюджет района** |
| Кугей - Полтава 1-я | 3 510 | 42 900 | 40 470 | 5 940 |
| Полтава 1-я – Новополтавский  | 1 590 | 19 360 | 18 268 | 2 682 |
| Полтава 1-я – Новополтавский -Чепрасовский | 990 | 12 100 | 11 414 | 1 676 |
| Новополтавский - Метелев | 110 | 1 320 | 1 258 | 172 |
| Полтава 1-я – Полтава 2-я | 940 | 11 440 | 10 795 | 1 585 |
| **Итого:** | 7140 | 87 120 | 82 205 | 12 055 |

\*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

\*стоимость ПСД взята по укрупненным показателям

Подключение к групповому водопроводу предлагается осуществить в районе села Головатовка Пешковского сельского поселения.

Из приморского группового водопровода воду предлагается подавать в село Кугей на площадку водопроводных сооружений, которую предлагается разместить в юго-западной части села. На площадке предлагается разместить резервуары запаса воды для хранения аварийного и противопожарного запасов воды и насосную станцию II подъема. Предлагается установка 2-х резервуаров объемом по 200 м3 каждый. Резервуары следует оборудовать фильтрами-поглотителями.

Подачу воды из ПГВ предлагается осуществить в резервуары запаса воды по водоводу из полиэтиленовых труб. Из резервуаров запаса воды насосной II подъема вода будет подаваться в систему водоснабжения населенных пунктов. В здании насосной станции предлагается расположить оборудование для обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

 Оборудование зоны санитарной охраны проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ориентировочная площадь территории проектируемых объектов водоснабжения, с учетом площади зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, составляет 0,64 га.

 В селе Кугей и хуторах Полтава 1-я, Полтава 2-я, Харьковский предлагается строительство централизованных систем водоснабжения. Прокладку трубопроводов предлагается выполнять из полиэтиленовых труб с кольцеванием сетей и установкой на них пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводных сетях предлагается установить водонапорные башни с объемом баков 25 м3. Подачу воды в системы водоснабжения населенных пунктов поселения предлагается осуществлять насосной станцией II подъема по водоводам из полиэтиленовых труб.

 К централизованной системе водоснабжения населенных пунктов предлагается подключить системы водоснабжения поселков Новополтавский и Чепрасовский и хутора Метелев. После введения в эксплуатацию системы водоснабжения населенных все артезианские скважины в системах водоснабжения указанных населенных пунктах предлагается тампонировать.

 3. Учитывая малую численность населения, проживающего в хуторе Межевой, водоснабжение его предлагается осуществлять привозной водой из села Кугей.

 Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

 - увеличение бюджетного финансирования;

 - установка приборов учета потребления воды;

 - реконструкция водопроводных сетей;

 -применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения затрат на электроэнергию;

 - пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

**Раздел 8.3. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, районного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 1771,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1771,3 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований.

**Раздел 9. Подпрограмма
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения».**

**9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Органы местного самоуправления Кугейского сельского поселения  |
| Програмно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | – | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. повышение качества водоснабжения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области;доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения;уровень газификации Кугейского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | 300,0 тыс. рублей, в том числе:в 2014 году – 100,0 тыс. рублей;в 2015 году – 100,0 тыс. рублей;в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;Муниципальная программа финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом.Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Кугейского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения |

**Раздел 9.2. Общая характеристика текущего состояния
коммунальной сферы подпрограммы**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Кугейского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением развития Кугейского сельского поселения.

В настоящее время в Кугейского сельского поселения эксплуатируется 1 водопроводов.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 41,48 процента от всего объема воды, поданной в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 60 процентов.

Протяженность водопроводных сетей составляет - 14,35 км, в том числе нуждающихся в замене, – 7,35 км;

Для питьевых целей воду общественных и индивидуальных колодцев, родников использует 30 процентов населения, привозную воду – 70 процентов населения.

Основными источниками водоснабжения в поселении по объему поднятой воды являются подземных источников, на них приходится 100 процентов.

В Кугейском сельском поселении из 8 населенных пунктов централизованные системы канализации имеют только 1 пос.Новополтавский.

К основным проблемам водоснабжения населения области относятся:

-дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

-использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

-отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

-невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей;

-отсутствие развитой системы ливневой канализации, необеспеченность сельских населенных пунктов централизованными системами канализации;

-ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Уровень газификации по Кугейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2013 г. составляет 60,0 процентов.

Основным направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Кугейского сельского поселения является:

-дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения Кугейского сельского поселения;

-повышение экономического потенциала Кугейского сельского поселения;

обеспечение перспективной потребности в природном газе и недопущение инфраструктурного ограничения роста экономики поселения;

-улучшение бытовых условий жизни населения в сельской местности;

-обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;

-внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;

-реконструкция и перекладка существующих объектов газораспределения;

-повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;

повышение платежной дисциплины газопотребления;

-определение бесхозяйных газопроводов и оформление их в муниципальную собственность.

 Источниками электроснабжения населенных пунктов Кугейского сельского поселения являются трансформаторные подстанции А30 и А7. От подстанций, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Эксплуатацию электрических сетей 10 кВ и подстанций 10/0,4 кВ на территории поселения осуществляет ПО Южные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Программой не предусматриваются изменения в принципиальной схеме организации электроснабжения в населенных пунктах поселения.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации программы, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) и приведен к шинам 10кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Планируемое увеличение площади жилых зданий (тыс. м2) | Удельная расчетная нагрузка(Вт/м2) | Планируемый прирост электрической нагрузки(кВт) |
| с.Кугей | 29,85 | 15,0 х 1,3\* | 582,0 |
| х.Полтава 1-я | 9,87 | « | 192,0 |
| х.Полтава 2-я | 3,92 | « | 76,0 |
| х.Харьковский | 6,88 | « | 134,0 |
| п.Новополтавский | 15,0 | « | 292,0 |
| п.Чепрасовский | 3,98 | « | 77,0 |
| х.Метелев | 2,5 | « | 49,0 |
| Всего с К=1,3\*\* |  |  | 1822,0 |
| Всего на шинах 10 кВ |  |  | **1549,0** |

 \*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5н.)

\*\*1,3 - коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Так же необходима замена эл. сетей в с.Кугей по пер. Западному и ул. Лиманской. По остальным населенным пунктам необходимо менять все линии электропередач и КТП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

 - реконструкция сетей наружного освещения, включающая в себя комплекс мероприятий по замене осветительных ламп;

 - проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

 - разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

 - прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений;

 - оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ.

Список уличных светильников установленных на территории Кугейского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование поселения | Количество светильников, шт. |
| с. Кугей | 121 |
| х. Харьковский | 25 |
| х. Полтава-2 | 20 |
| х. Полтава-1 | 47 |
| п. Новополтавский | 34 |
| х. Чепрасовский | 2 |
| х. Метелев | 6 |
| Итого: | 255 |

В IV квартале 2011 года заменено 30 светильников на энергосберегающие типа ЖКУ 53-70 002-У1 мощностью 70-100 Вт, в 2012 году заменено 10 светильников, в 2013 году - 30 светильников, в 2014 году запланирована замена – 20 светильников, в 2015 году – 25 светильников, в 2016 – 30 светильников, в 2017 году – 25 светильников, в 2018 году – 25 светильников, в 2019 году – 25 светильников, в 2020 году – 35 светильников. Итого в 2020 году перевод всех светильников на энергосберегающие.

 Генеральный план сельского поселения предусматривает строительство новой воздушной линии электропередач 10кВ в х. Полтава-1 протяженностью 1050п.м.

**Показатели стоимости вновь устраиваемой линии ВЛ10кВ в х.Полтава-1ая**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **Стоимость ПСД, тыс. руб.** | **Стоимость строительства, тыс. руб.** | **Источник финансирования тыс. руб.** |
| **Областной бюджет**  | **Бюджет района** |
| х. Полтава-1 | 400 | 1400 | 1570 | 230 |

\*стоимость работ на строительство уточняется после разработки ПСД

По состоянию на 1 сентября 2012 г. доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Кугейского сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 87,28 процентов.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объектов жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

Недостаточно оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кугейского сельского поселения, коммунальной техникой.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

При разработке вариантов реформирования коммунальной инфраструктуры в качестве возможных подходов к решению вышеизложенных проблем рассматривались 2 основных подхода.

Пассивный подход заключается в прямой муниципальной поддержке проектов по осуществлению инвестиций в сектор коммунальной инфраструктуры. К преимуществам этого варианта можно отнести наличие опыта и отработанной нормативно-методической базы в области разработки и реализации подобных программ.

Применение этого подхода дает возможность реализовать отдельные проекты, но не позволяет создать эффективную модель развития сектора, работающего без регулярного вмешательства государства. В частности, реализация этого подхода не обеспечивает создания условий, предпосылок и стимулов для повышения инвестиционной привлекательности и развития сектора коммунальной инфраструктуры на новой технологической основе, повышения качества предоставляемых коммунальных услуг. Наиболее эффективным механизмом, использующим этот подход, является реализация региональных программ в коммунальном секторе, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет средств внебюджетных источников.

Второй подход предполагает запуск новых экономических, организационных и правовых механизмов, направленных на развитие конкурентного бизнеса, привлечение частных инвестиций и передовых технологий в коммунальный сектор и расширение механизмов государственно-частного партнерства.

Предлагаемые в рамках второго варианта механизмы взаимодействия различных уровней власти, частных операторов и инвесторов носят институциональный характер и призваны сформировать долгосрочную систему отношений, основанную на создании условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в коммунальный сектор путем совершенствования законодательства Российской Федерации о тарифном регулировании в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части долгосрочного тарифообразования, законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве в части упрощения процедур заключения концессионных соглашений, экологического и иного законодательства Российской Федерации. Вместе с тем предлагается осуществлять поддержку реализации региональных программ в коммунальном секторе.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства и другие) может затруднить выполнение подпрограммы. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств областного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

**Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы соответствует приоритетам муниципальной жилищной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

-государственная поддержка муниципальных образований в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения;

-повышение качества водоснабжения.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Кугейского сельского поселения» относятся следующие:

-целевой показатель (индикатор) 2.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области»;

-целевой показатель (индикатор) 2.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

-целевой показатель (индикатор) 2.5 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кугейского сельского поселения»;

-целевой показатель (индикатор) 2.6 «Уровень газификации Кугейского сельского поселения»;

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то методика расчета целевых показателей (индикаторов) приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 – 2020 годов. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

-утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

-повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

-повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения.

**Раздел 9.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

-подготовка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в ее состав схемы водоснабжения и водоотведения;

-утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы;

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий районного и областного бюджета бюджету Кугейского сельского поселения на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий приобретению резервных источников электроснабжения.

Основное мероприятие 2.2. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областногои районного бюджета бюджету Кугейского сельского поселения на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения.

Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципального образования, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного и районного бюджета бюджету муниципального образования Кугейского сельского споеления на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

-повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;

-снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

-повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 – 2020 годах составляет 0,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местного бюджета, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Информация о расходах областного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 7 к муниципальной программе.

**Приложение № 1
к муниципальной программе Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

**СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значение показателя, годы |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечениекачественными жилищно-коммунальными услугами  населения Кугейского сельского поселения» |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Кугейского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление многоквартирными домами  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 48,5 | 48,0 | 48,05 | 49,0 | 49,5 | 49 | 48,5 | 48,3 | 48,0 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Кугейского сельского поселения» |   |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | – | – | – | – | 1 | 1 |   |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» |   |
| 2.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 2.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |   |
| 2.5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кугейского сельского поселения | процентов | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |   |
| 2.6. | Уровень газификации Кугейского сельского поселения | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |   |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |   |
| 3.1. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | 3 | 3,1 | 3,15 | 3,2 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,40 | 3,45 |   |

**Приложение № 2
к муниципальной программе Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

**СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Кугейского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | пункт 1.11.2 Федерального плана статистических работ | форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная приказом Федеральной службы муниципальной статистики от 23.11.2010 № 413 | Минрегион России |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения  | органы местного самоуправления Кугейского сельского поселения |
|  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» |
| 1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения области | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения  № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | органы местного самоуправления Кугейского сельского поселения |
| 2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | годовая форма статистиче­ского наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муници­пального образования» | органы местного самоуправления Кугейского сельского поселения |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кугейского сельского поселения | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», Приказ Федеральной службы муниципальной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | органы местного самоуправления Кугейского сельского поселения |
| 6. | Уровень газификации населения  Кугейского сельского поселения | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», Приказ Федеральной службы муниципальной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | органы местного самоуправления Кугейского сельского поселения |

**Приложение № 3
к муниципальной программе Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

**СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Кугейского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | Кд = Vф/Сср.; где:показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившимся по факту реализации областной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд. – количество многоквартирных домов;Vф. – планируемый объем финансирования;Сср. – средняя стоимость капитального ремонта1 кв. м общей площади |
| 5. | Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа | процентов | Э=100-ΣЦк/ΣЦт\*100% | Э – экономия бюджетных средств за год;ΣЦк – сумма стоимости контрактов по торгам за год; ΣЦт – сумма начальной максимальной цены торгов за год |

**Приложение № 4
к муниципальной программе Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

**ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименованиеоснов­ного мероприятия муниципальной программы | Соисполни­тель, участ­ник, ответ­ственный за исполнение основногоме­роприятия муниципальной про­граммы | Срок | Ожидаемый  непосредствен­ный результат  (краткое описа­ние) | Последствияне­реализации ос­новного  меро­приятия муниципальной про­граммы | Связь с показа­телями муниципальной программы(под­программы) |
| начала реализа­ции | оконча­ния реа­лизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Кугейского сельского поселения» |
| 1. | Основное мероприятие 1.4.Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | – | 2014 | 2020 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | корректировка муниципальной программы | целевой показатель (индикатор) 1 Госпрограммы |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Кугейского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | недостижение запланированных показателей | целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2.1, 2.2, 2.3 |
| 12. | Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение удовлетво- ренности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | недостижение запланированных показателей | показатель (индикатор) подпрограммы 2.1 |
| 13. | Основное мероприятие 2.5.Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Кугейского сельского поселения | 2017 | 2020 | повышение уровня газификации населения  Кугейского сельского поселения | недостижение запланированных показателей | показатель (индикатор) подпрограммы 2.6 |
| 14. | Основное мероприятие 2.6.Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Кугейского сельского поселения | 2017 | 2020 | повышение  протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения | недостижение запланированных показателей | показатель (индикатор) подпрограммы 2.5 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Кугейского сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения | 2014 | 2020 | создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм | неэффективная деятельность органов исполнительной власти | показатель (индикатор) подпрограммы 3.1 |

**Приложение № 5
к Муниципальной программе Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения»**

**СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Кугейского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование,показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Обеспечениекачественными жилищно-коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры по Кугейскому сельскому поселению | процентов | 48,5 | 48,0 | 48,05 | 49,0 | 49,5 | 49 | 48,5 | 48,3 | 48,0 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности по Кугейскому сельскому поселению | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля водопроводных сетей,  нуждающихся в замене | процентов | 67 | 67 | 67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Кугейского сельского поселения | процентов | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Уровень газификации населения Кугейского сельского поселения | процентов | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |