РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2015 года                      № 10                                       с. Кугей

Об утверждении Регламента

организации и применения временного

электроснабжения потребителей в условиях

массовых нарушений электроснабжения

с использованием передвижных резервных

источников снабжения электрической энергией

В целях координации и совершенствования работы по организации безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии при возникновении или угрозе возникновения нарушения электроснабжения на территории Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 86 «О штабах по обеспечению электроснабжения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения с использованием передвижных резервных источников снабжения электрической энергией согласно приложению.

2.  Разместить, данное постановление,  на официальном сайте Кугейского сельского поселения в сети Интернет.

3.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю  за  собой.

Глава Кугейского  сельского

поселения                                                                            Н.М.Тихонова

Приложение

к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

№ 10 от 17.02. 	2015г.

Регламент

организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения с использованием передвижных резервных источников снабжения электрической энергией

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования, содержания, применения для организации временного электроснабжения потребителей передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (далее по тексту РИСЭЭ) в условиях массовых нарушений электроснабжения, вызванных, в том числе природными явлениями и иными чрезвычайными ситуациями.

1.2. В соответствии с п. 2.1 Положения о штабе по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 №236, в случае массовых нарушений электроснабжения, вызванных, в том числе природными явлениями и иными чрезвычайными ситуациями, штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Кугейского сельского поселения (далее – Штаб) принимает решение об организации временного электроснабжения потребителей с использованием РИСЭЭ.

1.3 Требования Регламента не распространяются на стационарные РИСЭЭ.

2. Порядок формирования, содержания и учета РИСЭЭ

2.1. Администрация Кугейского сельского поселения Азовского района Ростовской области разрабатывает и утверждает следующие документы:

- перечень потребителей, расположенных на территории Кугейского сельского поселения и требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения;

- перечень РИСЭЭ, расположенных на территории Кугейского сельского поселения;

- перечень распределения РИСЭЭ за потребителями, требующими организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения;

- планы-графики приобретения потребителями, требующими организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения, собственных РИСЭЭ;

- порядок компенсации затрат собственникам РИСЭЭ, при их привлечении для временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения.

2.2. Перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения, разрабатывается по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту, и должен содержать по каждому потребителю следующую информацию:

- наименование населенных пунктов;

- наименование и адрес объекта;

- категория электроснабжения объекта (по проекту/по факту)

- необходимая мощность резервного источника питания (кВт);

- схема электроснабжения (1-фазная, 3-фазная) и уровень напряжения (В);

- Ф.И.О. и контактные телефоны лица, ответственного за электрохозяйство;

- другая дополнительная информация в примечании.

2.3. Перечень мобилизационного парка РИСЭЭ разрабатывается по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Регламенту, и должен содержать следующую информацию по каждому передвижному резервному источнику:

- модель (марка) РИСЭЭ, количество фаз, уровень напряжения (В);

- вид топлива;

- мощность (кВт);

- контактные данные собственника и лица, ответственного за эксплуатацию РИСЭЭ;

- сведения о техническом состоянии РИСЭЭ;

- место хранения (адрес)

- другая дополнительная информация в примечании.

2.4. Перечни распределения РИСЭЭ за потребителями, требующими организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения, указанные в п. 2.1 и 2.2, разрабатываются по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Регламенту, и содержат сведения, приведенные в п. 2.3 и 2.4 настоящего Регламента, а также информацию, указывающую на закрепление конкретного РИСЭЭ за конкретными потребителями, с учетом их приоритетности, сведения об их удаленности от места хранения РИСЭЭ (км) и ориентировочном времени на доставку (мин.).

2.5. Перечни, указанные в п.2.1 настоящего Регламента корректируются по мере необходимости по инициативе администрации соответствующего муниципального образования, собственника РИСЭЭ, потребителя электрической энергии, но не реже двух раз в год (до 1 марта и до 1 сентября текущего года).

2.6. Перечни, указанные в п.2.2 настоящего Регламента корректируются по мере необходимости по инициативе администрации сельского поселения,  не реже двух раз в год (до 1 апреля и до 1 октября текущего года).

2.7. Оригиналы перечней, указанных в п. 2.2 настоящего Регламента, хранятся у секретаря Штаба. Копии перечней должны находится в администрации Кугейского  сельского  поселения, электросетевых организациях, у каждого собственника РИСЭЭ и потребителя, включенных в перечни.

2.8. Собственники РИСЭЭ обязаны обеспечить эксплуатацию и ремонт РИСЭЭ, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию РИСЭЭ.

2.9. РИСЭЭ должны содержаться в постоянной готовности к применению. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить указанные в заводской инструкции условия хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, регулировочных, испытательных и иных регламентных работ, предписанных для данного вида оборудования.

2.10. Собственник РИСЭЭ обязан обеспечить возможность перемещения РИСЭЭ.

2.11. В случае выхода из строя РИСЭЭ собственник обязан принять меры по скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭЭ, а также информировать администрацию сельского поселения и секретаря Штаба о факте выхода из строя и предполагаемых сроках восстановления работоспособности РИСЭЭ.

2.12. Администрация Кугейского сельского поселения, в случае необходимости, разрабатывает порядок учета и хранения РИСЭЭ.

3. Определение порядка применения РИСЭЭ

3.1. В случае если не наступили обстоятельства, изложенные в п. 1.1 настоящего Регламента, приоритетность и порядок применения РИСЭЭ определяется собственниками РИСЭЭ.

3.2. В случае созыва штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Кугейского сельского поселения, приоритетные направления использования РИСЭЭ определяются Штабом в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭЭ с учетом тяжести возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения мест хранения РИСЭЭ на территории Кугейского сельского поселения.

Если на территории Кугейского сельского поселения при массовых нарушениях электроснабжения будет недостаточно имеющихся РИСЭЭ, Штаб может для обеспечения временного электроснабжения потребителей организовать привлечение РИСЭЭ, размещенных на территории Кугейского сельского поселения, с учетом соблюдения требований раздела 4 настоящего Регламента.

3.3. Приоритетной является организация временного электроснабжения потребителей собственными резервными источниками снабжения электрической энергией в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442. Приобретение недостающих РИСЭЭ осуществляется потребителем в соответствии с планом-графиком, указанным в п.2.1 настоящего Регламента.

3.4. Потребители электроэнергии, требующие организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения, в 10-дневный срок с момента включения в перечень, указанный в п.2.3, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации представляют соответствующий пакет документов, включая точку и способ подключения РИСЭЭ к своим электроустановка, в органы Ростехнадзора или в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в электросетевую организацию.

В 20-дневный срок с момента включения в перечень администрация Кугейского сельского поселения организует заключение договора между потребителями и собственниками РИСЭЭ, включенными в перечни. Договор должен включать в себя в том числе:

- порядок взаимодействия персонала собственника РИСЭЭ с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭЭ;

- порядок транспортировки РИСЭЭ;

- последовательность выполнения оперативных переключений и перечень лиц их осуществляющих;

- технические характеристики электроустановки (электроустановок) потребителя;

- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭЭ;

- порядок компенсации затрат собственника при использовании его РИСЭЭ;

- другие сведения, необходимые для организации временного электроснабжения с использованием РИСЭЭ.

В 30-дневный срок с момента включения в перечень потребителя администрация Кугейского сельского поселения организовывает совместно с потребителем и собственником РИСЭЭ проведение тренировки по обеспечению резервного электроснабжения данного потребителя с использованием РИСЭЭ. В 5-дневный срок после проведения тренировки отчет о ее проведении и информация о заключении договора направляется секретарю Штаба.

4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭЭ

4.1. Порядок организации временного электроснабжения потребителей определяется индивидуально условиями договора возмездного оказания услуг между собственником РИСЭЭ и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение. При применении РИСЭЭ, принадлежащих администрации Кугейского сельского поселения, порядок организации временного электроснабжения определяется по решению, согласованному с потребителем электрической энергии.

4.2. Во всех случаях при подключении РИСЭЭ должны быть выполнены технические условия, выдаваемые электросетевыми организациями в установленном действующим законодательством порядке, в том числе и мероприятия, исключающие возможность подачи напряжения от РИСЭЭ в питающую электрическую сеть (установка перекидных рубильников, использование блокирующих устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях по подключению РИСЭЭ и подаче напряжения от РИСЭЭ в электроустановки потребителя докладывается оперативному руководителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии. Включение РИСЭЭ в работу допускается только после получения разрешения оперативного руководителя электросетевой организации, в ведении которого находится электроустановка потребителя.

4.3. Порядок производства оперативных переключений определятся соответствующей нормативно-технической документацией, действующей для персонала организации-собственника электроустановки (правила производства оперативных переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и т.п.).

5. Продолжительность работы РИСЭЭ.

5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭЭ определяется индивидуально в каждом конкретном случае (до восстановления постоянного электроснабжения потребителей по нормальной (временной) схеме, до безопасного завершения технологического процесса, до окончания эвакуации и т.п.).

Приложение №1

Перечень потребителей, требующих организации временного электроснабжения в условиях массовых нарушений электроснабжения по ____________________________

(населенный пункт)

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Категория электроснабжения объекта по проекту / по факту | Необходимая мощность резервного источника питания, кВт | Схема электроснабжения (1-фазная, 3-фазная) и уровень напряжения, В | Ф.И.О. и контактные телефоны лица, ответственного за электрохозяйство | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Перечень передвижных резервных источников снабжения электрической энергией

по ______________________________

(населенный пункт)

| № п/п | Наименование собственника, место хранения (адрес) | Модель (марка), количество фаз, уровень напряжения, В | Вид топлива | Мощность, кВт | Собственник (представитель), (контактные данные) | Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭЭ (контактные данные) | Техническое состояние (исправен/ неисправен) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Перечень распределения передвижных резервных источников снабжения

электрической энергией за потребителями, требующими организации временного электроснабжения

в условиях массовых нарушений электроснабжения

по ______________________________

(населенный пункт)

| № п\п | Информация об объекте, требующем организации временного электроснабжения |  |  |  |  |  | Информация о передвижном резервном источнике |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и адрес объекта | Приоритет (очередность) применения РИСЭЭ*) | Категория электроснабжения по проекту / по факту | Необходимая мощность резервного источника, кВт | Схема электроснабжения (1-фазная, 3-фазная) и уровень напряжения, В | Ф.И.О. и контактные телефоны лица, ответственного за электрохозяйство | Место хранения (адрес), удаленность (км) и время на транспортировку (мин) | Модель (марка), количество фаз, уровень напряжения, В | Вид топлива | Мощность, кВт | Собственник (контактные данные) | Лицо, ответственное за эксплуатацию (контактные данные) | Техническое состояние (исправен/ неисправен) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) В столбце 3 указывается приоритет (очередность) применения РИСЭЭ, закрепленного за несколькими объектами: «1» - РИСЭЭ используется в первую очередь, «2» - РИСЭЭ используется во вторую очередь и т.д.