АДМИНИСТРАЦИЯ  КУГЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«05» июня  2017 года                         № 72                                                с. Кугей

Об утверждении перечня

первичных средств

пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25.04. 2012 № 390  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление № 47 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» от 14.06.2006г.

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Кугейского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Кугейского сельского поселения                                                  А.В. Козлова

Приложение №1

к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

№ 72 от 05.06.2017г.

Перечень

Первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

1. У каждого жилого дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Емкость для хранения воды должна иметь объем не менее 0,2 куб. м. и укомплектоваться двумя ведрами.

2. У каждого жилого дома должен быть установлен ящик с песком. Емкость должна иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0 куб. м. и укомплектованная совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000- прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 – не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны находиться в исправном состоянии, быть пожарно-техническим вооружением и заправлены топливом. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

4. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

И.о. Главы Администрации

Кугейского сельского поселения                                                     А.В. Козлова